Опросный лист на ВРУ  № _____

Тип ________ВРУ_________________      Количество____ (______________________)

| № | Запрашиваемые данные |  |  |  |  |  |  | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  |  |  | В |  |  | Схема первичных соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А |  |  |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема вторичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата |  | Автомат, ток [А] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель, ток [А] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переключатель, ток [А] |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Срок поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |  |  |  |  |  |  |

Контактное лицо для проведения переговоров (Ф.И.О.)________________________________

Тел.___________________________________

Пример заполнения

| № | Запрашиваемые данные |  |  | Заполняет заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 380 | В | ВРУ1-13-20 |  |
| 2 | Номинальный ток на вводе | 400 | А |  |  |
|  |  | 400 | А |  |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |  |  |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |  |  |  |
| 6 | Номер рисунка схемы вторичных соединений (см. каталог) |  |  | - | - |
| 7 | Тип вводного аппарата | Автомат, |  | - | - |
|  |  | ток [А] |  |  |  |
|  |  | Выключатель, |  | - | - |
|  |  | ток [А] |  |  |  |
|  |  | Переключатель, |  | ВР32 | ВР32 |
|  |  | ток [А] |  | 400 | 400 |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |  | - | - |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |  | 400 | 250 |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  | - | - |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  | 400 | 250 |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |  | 2х ВВГ 4х120 | ВВГ 4х120 |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |  | 2х ВВГ 4х120 | ВВГ 4х120 |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии |  |  | СА4У-И672 | СА4У-И672 |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |  | 2 |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |  | 3 |  |
| 17 | Срок поставки |  |  | 20.10.04 |  |
| 18 | Наименование объекта |  |  | МЖК |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |  | ТРЕСТ, г.Новосибирск т.383-11-22-33 |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика |  |  | Ф.И.О. |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефон |  |  | Гипрострой 1, г.Новосибирск т.383-33-22-11 |  |